## Tabelle1
Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | EP (€) | GP (€)
1. |  |  | Automatic Systems - Schranke Typ ParkPlus 100 * liefern * liefern und fachgerecht montieren . bestehend aus:
1.1. |  | Stück | Automatic Systems- Schranke Typ ParkPlus 100 Sperrbreite: (max. 4,0 m) Hinweis: Schranken sind für den reinen Kraftfahrzeugverkehr ausgelegt.Für Personen und Zweiräder sind separate Zugänge zu schaffen. Für jede Schranke ist eine Risikoanalyse durch den Betreiber erforderlich. | _______ | _________
Beschreibung: Grundplatte aus Aluminiumguss. Grundgerüst aus eloxiertem Aluminium. Außenverkleidung aus lackierten Aluminiumprofilen, in 4 verschiedenen Standardfarben. Die Qualitätslackierung bietet einen optimalen Korrosionsschutz. Haube aus Aluminiumguss, Verriegelung mit Schloss. Schrankenbaum oval aus Aluminium, Querschnitt 80 x 54 mm, weiß lackiert RAL9010, mit roten Reflexionsstreifen. Antriebswelle des Schrankenbaums, Durchmesser 30 mm, Befestigung am Getriebemotor und einem dauergeschmierten Lager. Automatische Öffnung bei Stromausfall (AVR).
Antrieb + Steuerung: Reversierbarer asynchroner Drehstrom- Getriebemotor. Der Schrankenbaum wird mittels elektronischer Endlagenüberwachung in den 2 Endlagen (geöffnet und geschlossen) sowie bei einem Halt- Befehl in Haltestellung gehalten. Frequenzumrichter zur schrittweisen Beschleunigung und gedämpften Verringerung der Geschwindigkeit, für vibrationsfreie Bewegungen, eine Richtungsumkehr ohne ruckartige Bewegungen (erneutes Öffnen) und einen verstärkten Schutz der Vorrichtung. Analoger Positionssensor. Gewichtsausgleich des Schrankenbaums durch Ausgleichsfeder. Elektronische Steuerung mit 8 Eingängen + 6 Ausgängen + 3 Relais (einstellbar) + 2 Ports für USB Host und Device + Ethernet Schnittstelle für: Rückmeldekontakt technische Störungen. Rückmeldekontakt Gehäusetür oder -haube geöffnet. 3 eingebaute Drucktaster zum Öffnen, Schließen und Einstellen des Betriebsmodus der Schranke.
TECHNISCHE DATEN: Spannungsversorgung einphasig 230 VAC + Erdung –50/60 Hz Hinweis: Keine Verbindung zu einem erdfreien Netz oder einem hochohmig geerdeten industriellen Verteilernetz verwenden. Leistungsaufnahme max. 150 W in Bewegung; 44W in Ruhe (abhängig von den Optionen) Motor Drehstrom 230V/90 W Sperrbreite (L) 2 bis 4 m, in Schritten von 0,5 m Öffnungs- / Schließzeit Einstellbar zwischen 1, 2 und 3 s (~1.500 Fahrzeugen/h.) Umgebungstemperatur Zwischen -10 und +60 °C Relative Luftfetuchtigkeit max. 95% ohne Kondensation Schutzart: IP 55 Gewicht 50 kg (ohne Schrankenbaum) Schrankenbaum: 1,6 bis 3,2 kg MCBF (mittlere Anzahl der Zyklen zwischen Störungen) 5 Millionen unter Einhaltung der empfohlenen Wartung. Konformität mit den europäischen Normen"
Herstellernachweis: Automatic Systems SA Avenue Mercator 5 1300 Wavre Belgien Internet: www.automatic-systems.com
Optionen / Zubehör
|  | Stück | automatische Öffnung bei Stromausfall
|  | Stück | LED Anzeige in der Gehäusehaube
|  | lfdm | Gummischutzprofil - je lfdm
|  | Stück | Ovaler Baum; mit rückseitigem SWING-OFF, inkl. SWNG-OFF Sensor
|  | Stück | höhenverstellbarer Auflagepfosten
|  | Stück | Elektromagnetisch verriegelter Auflagepfosten
|  | Stück | Elektromechanisch verriegelter Auflagepfosten
|  | Stück | Montagekonsole
|  | Stück | Induktionsschleifendetektor 1- Kanal
|  | Stück | Induktionsschleifendetektor 2- Kanal
|  | Paar | LED Schrankenbaumbeleuchtung
|  | Stück | Induktionsschleife PKW
|  | Stück | Induktionsschleife LKW
|  | Stück | Lichtschranke unter dem Schrankenbaum
|  | Stück | Ultraschallsensor unter dem Schrankenbaum
|  | Stück | Mediensäule BOR 235 zum Einbau bauseitiger Bedienelemente, Münzprüfer, Sprechanalgen, etc. Höhe PKW
|  | Stück | Mediensäule BOR 235 zum Einbau bauseitiger Bedienelemente, Münzprüfer, Sprechanalgen, etc. Höhe LKW
2. |  |  | Transport
2.1. | ______ | Stück | Lieferung frei Bordsteinkante unabgeladen. Die Entladung mit geeignetem Gabelstapler oder Kran erfolgt bauseits. | ______ | ______
3. |  |  | Montage Montage nach Herstellervorschrift
3.1. | ______ | Stück | Fundamente nach Angaben des Herstellers. Fundamentoberkante = OKFFB mm. * Bodenklassen 2 - 4 nach DIN 18300. * Bodenklassen ___ nach DIN 18300. * Erdaushub in der Zaunflucht verteilen. * Erdaushub bis ____m weit transportieren. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten. | ______ | ______
Gewährleistung Schranken sind Wartungspflichtig. Für eine Gewährleistung ist eine Wartung gem. Handbuch, jedoch mind. 1 x jährlich erforderlich.
|  |  | Gesamtpreis (ohne MwSt.) |  | 0